Проект

Об утверждении перечня индикаторов риска
нарушения обязательных требований при осуществлении
федерального государственного пожарного надзора

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 23 Федерального закона
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 1 Положения
о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г.
№ 868, пунктом 4 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 апреля 2012 г. № 290, п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора.

- Признать утратившим силу приказы МЧС России:

от 7 июня 2021 г. № 364 «Об утверждении перечня индикаторов риска
нарушения обязательных требований при осуществлении
федерального государственного пожарного надзора» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2021 г., регистрационный № 63925);

от 11 апреля 2023 г. № 327 «О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, утвержденный приказом МЧС России
от 7 июня 2021 г. № 364» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 2023 г., регистрационный № 73332);

от 4 июля 2023 г. № 705 «О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, утвержденный приказом МЧС России
от 7 июня 2021 г. № 364» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2023 г., регистрационный № 74701);

от 8 апреля 2024 № 294 «О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, утвержденный приказом МЧС России
от 7 июня 2021 г. № 364» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 2024 г., регистрационный № 78459);

от 26 ноября 2024 г. № 1042 «О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, утвержденный приказом МЧС России от 7 июня 2021 г. № 364» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2025 г., регистрационный № 80909);

от 9 июня 2025 г. № 485 «О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, утвержденный приказом МЧС России
от 7 июня 2021 г. № 364» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2025 г., регистрационный № 82882).

| Министр | А.В. Куренков |
| --- | --- |

- УТВЕРЖДЕН

- приказом МЧС России

от «_____» __________________ № ______

- Перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований при осуществлении
федерального государственного пожарного надзора

При осуществлении федерального государственного пожарного надзора устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований:

привлечение к административной ответственности аттестованного эксперта в области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности)1 (далее - эксперт) за выдачу заведомо ложного заключения
о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности2;

нарушение порядка оценки объекта защиты требованиям пожарной безопасности3 в отношении объектов защиты, по которым экспертом проведена независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) в течение последних трех лет, предшествующих дате привлечения эксперта
к административной ответственности;

три и более ложных срабатываний в течение тридцати календарных дней систем противопожарной защиты на объекте, на котором могут одновременно находиться пятьдесят и более человек (кроме жилых домов);

отсутствие в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных) учреждений информации о расходах
на обеспечение пожарной безопасности за последние три года4;

наличие у органа государственного пожарного надзора информации
об одном из следующих происшествий на объекте надзора5, связанных с работой электросетей и (или) электрооборудования в аварийном режиме, которое
не повлекло возникновение и распространение пожара: электрическая перегрузка, короткое замыкание или большое переходное сопротивление;

наличие информации о ненадлежащей работе на объекте надзора имеющихся систем противопожарной защиты при пожаре;

наличие у органа государственного пожарного надзора информации
о владении, пользовании или распоряжении контролируемым лицом объектом надзора, на котором в тридцатидневный период, предшествующий дню принятия решения о приостановлении действия лицензии в связи с грубыми нарушениями лицензионных требований6, были проведены работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), осуществлявшим указанную деятельность на соответствующем объекте надзора, за исключением случаев, когда за указанный период в отношении объекта надзора проводились плановое контрольное (надзорное) мероприятие и (или) внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие в части оценки технического состояния средств обеспечения пожарной безопасности;

наличие у органа государственного пожарного надзора заключения
о независимой оценке пожарного риска с выводом о невыполнении требований пожарной безопасности и (или) несоблюдении противопожарного режима
и одновременное наличие расчета по оценке пожарного риска, поступившего
в орган государственного пожарного надзора в течение года, предшествующего году поступления указанного заключения, содержащего выводы
о непревышении нормативного значения величины индивидуального пожарного риска7;

наличие у органа государственного пожарного надзора заключения
о независимой оценке пожарного риска с выводом о выполнении требований пожарной безопасности и соблюдении противопожарного режима
и одновременное наличие расчета по оценке пожарного риска, поступившего
в орган государственного пожарного надзора в течение года, предшествующего году поступления указанного заключения, содержащего выводы о превышении нормативного значения величины индивидуального пожарного риска;

наличие у органа государственного пожарного надзора информации о трех и более случаях в течение ста восьмидесяти календарных дней приостановления или прекращения на территориях государств – членов Евразийского экономического союза (кроме Российской Федерации) действия сертификатов соответствия8 и (или) деклараций о соответствии9, соответственно выданных или зарегистрированных на территории Российской Федерации на продукцию одного изготовителя, которая является объектом федерального государственного пожарного надзора10 и объектом технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях
к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»
(ТР ЕАЭС 043/2017), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. № 4011;

наличие у органа государственного пожарного надзора информации
о задействованных объектах в международных мероприятиях, предполагающих участие лиц, подлежащих государственной охране12;

наличие у органа государственного пожарного надзора информации
об установлении нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации начала пожароопасного сезона и (или) перечня подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества13;

наличие у органа государственного пожарного надзора информации
о задействованных объектах в проведении на территории субъекта Российской Федерации единого дня голосования14.

--------------------------------------------

1 Часть 9 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2017, № 22, ст. 3069).

2 Статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579; 2012, № 29, ст. 3997).

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2020 № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 36,
ст. 5633).

4 Статья 24 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; пункт 237 перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р.

5 Подпункт «а» пункта 2 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 (далее – Положение
о федеральном государственном пожарном надзоре).

6 Пункт 5 Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 г. № 1128 (срок действия до 1 сентября 2026 г.).

7 Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденная приказом МЧС России
от 14 ноября 2022 г. № 1140 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2023 г., регистрационный № 72633).

8 Абзац двадцать второй статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ).

9 Абзац шестой статьи 2 Федерального закона № 184-ФЗ.

10 Подпункт «б» пункта 2 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре.

11 Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г.
№ 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» и вступившим в силу
для Российской Федерации 1 января 2015 г.

12 Статья 6 Федерального закона от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране».

13 Раздел ХХ Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.

14 Статьи 10, 19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».